|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **南谯区2024年度小型水库维修养护工程大坝护坡、排水沟及溢洪道维修**  **施工班组1标（施集、章广乌衣）最高限价** | | | | | | | | |
|
| 序号 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 备注 |
|
| **1** | **大坝护坡维修** |  |  |  | **9372.78** |  |
| **1.1** | **大坝护坡维修(上苏水库)** | **m2** | **24** |  | **4340.66** |  |
| 1.1.1 | 现状破损预制块护坡拆除、外运 | m3 | 2.4 | 81.8 | 196.32 |  |
| 1.1.2 | 碎石垫层厚100mm | m3 | 2.4 | 151.8 | 364.32 |  |
| 1.1.3 | C20砼预制块厚100mm | m3 | 2.4 | 786.9 | 1888.56 |  |
| 1.1.4 | C20混凝土压顶、齿墙（含模板） | m3 | 3.73 | 496.8 | 1853.06 |  |
| 1.1.5 | 闭孔泡沫板 | m2 | 2 | 19.2 | 38.40 |  |
| **1.2** | **大坝护坡维修(大郑水库)** | **m2** | **30** |  | **5032.12** |  |
| 1.2.1 | 现状破损预制块护坡拆除、外运 | m3 | 3 | 81.8 | 245.40 |  |
| 1.2.2 | 碎石垫层厚100mm | m3 | 3 | 151.8 | 455.40 |  |
| 1.2.3 | C20砼预制块厚100mm | m3 | 3 | 786.9 | 2360.70 |  |
| 1.2.4 | C20混凝土压顶、齿墙（含模板） | m3 | 3.87 | 496.8 | 1922.62 |  |
| 1.2.5 | 闭孔泡沫板 | m2 | 2.5 | 19.2 | 48.00 |  |
| **2** | **坝后排水沟维修、清淤** |  |  |  | **103292.34** |  |
| **2.1** | **排水沟维修（红花桥水库）** | **m** | **80** |  | **8913.02** |  |
| 2.1.1 | 现状破损排水沟拆除、外运 | m3 | 14.4 | 81.8 | 1177.92 |  |
| 2.1.2 | C25砼排水沟（含模板） | m3 | 14.4 | 535.6 | 7712.64 |  |
| 2.1.3 | 闭孔泡沫板 | m2 | 1.17 | 19.2 | 22.46 |  |
| **2.2** | **排水沟清淤（大殷洼水库）** | **m** | **250** |  | **2500.00** |  |
| 2.2.1 | 排水沟清淤、外运 | m | 250 | 10 | 2500.00 |  |
| **2.3** | **排水沟清淤（石山口水库）** | **m** | **140** |  | **1400.00** |  |
| 2.3.1 | 排水沟清淤、外运 | m | 140 | 10 | 1400.00 |  |
| **2.4** | **排水沟清淤（谭家洼水库）** | **m** | **180** |  | **1800.00** |  |
| 2.4.1 | 排水沟清淤、外运 | m | 180 | 10 | 1800.00 |  |
| **2.5** | **排水沟维修（谭家洼水库）** | **m** | **40** |  | **4456.61** |  |
| 2.5.1 | 现状破损排水沟拆除、外运 | m3 | 7.2 | 81.8 | 588.96 |  |
| 2.5.2 | C25砼排水沟（含模板） | m3 | 7.2 | 535.6 | 3856.32 |  |
| 2.5.3 | 闭孔泡沫板 | m2 | 0.59 | 19.2 | 11.33 |  |
| **2.6** | **排水沟清淤（普贤庵水库）** | **m** | **120** |  | **1200.00** |  |
| 2.6.1 | 排水沟清淤、外运 | m | 120 | 10 | 1200.00 |  |
| **2.7** | **排水沟维修（普贤庵水库）** | **m** | **30** |  | **3342.41** |  |
| 2.7.1 | 现状破损排水沟拆除、外运 | m3 | 5.4 | 81.8 | 441.72 |  |
| 2.7.2 | C25砼排水沟（含模板） | m3 | 5.4 | 535.6 | 2892.24 |  |
| 2.7.3 | 闭孔泡沫板 | m2 | 0.44 | 19.2 | 8.45 |  |
| **2.8** | **排水沟清淤（上苏水库）** | **m** | **50** |  | **500.00** |  |
| 2.8.1 | 排水沟清淤、外运 | m | 50 | 10 | 500.00 |  |
| **2.9** | **排水沟清淤（中坝水库）** | **m** | **160** |  | **1600.00** |  |
| 2.9.1 | 排水沟清淤、外运 | m | 160 | 10 | 1600.00 |  |
| **2.10** | **排水沟清淤（大郑水库）** | **m** | **220** |  | **2200.00** |  |
| 2.10.1 | 排水沟清淤、外运 | m | 220 | 10 | 2200.00 |  |
| **2.11** | **排水沟清淤（腰塘水库）** | **m** | **90** |  | **900.00** |  |
| 2.11.1 | 排水沟清淤、外运 | m | 90 | 10 | 900.00 |  |
| **2.12** | **排水沟清淤（大林水库）** | **m** | **280** |  | **2800.00** |  |
| 2.12.1 | 排水沟清淤、外运 | m | 280 | 10 | 2800.00 |  |
| **2.13** | **排水沟维修（大林水库）** | **m** | **50** |  | **5570.62** |  |
| 2.13.1 | 现状破损排水沟拆除、外运 | m3 | 9 | 81.8 | 736.20 |  |
| 2.13.2 | C25砼排水沟（含模板） | m3 | 9 | 535.6 | 4820.40 |  |
| 2.13.3 | 闭孔泡沫板 | m2 | 0.73 | 19.2 | 14.02 |  |
| **2.14** | **排水沟清淤（青草洼水库）** | **m** | **90** |  | **900.00** |  |
| 2.14.1 | 排水沟清淤、外运 | m | 90 | 10 | 900.00 |  |
| **2.15** | **排水沟维修（青草洼水库）** | **m** | **20** |  | **2228.21** |  |
| 2.15.1 | 现状破损排水沟拆除、外运 | m3 | 3.6 | 81.8 | 294.48 |  |
| 2.15.2 | C25砼排水沟（含模板） | m3 | 3.6 | 535.6 | 1928.16 |  |
| 2.15.3 | 闭孔泡沫板 | m2 | 0.29 | 19.2 | 5.57 |  |
| **2.16** | **排水沟清淤（东方红水库）** | **m** | **450** |  | **4500.00** |  |
| 2.16.1 | 排水沟清淤、外运 | m | 450 | 10 | 4500.00 |  |
| **2.17** | **排水沟维修（东方红水库）** | **m** | **80** |  | **8913.02** |  |
| 2.17.1 | 现状破损排水沟拆除、外运 | m3 | 14.4 | 81.8 | 1177.92 |  |
| 2.17.2 | C25砼排水沟（含模板） | m3 | 14.4 | 535.6 | 7712.64 |  |
| 2.17.3 | 闭孔泡沫板 | m2 | 1.17 | 19.2 | 22.46 |  |
| **2.18** | **排水沟清淤（下王水库）** | **m** | **400** |  | **4000.00** |  |
| 2.18.1 | 排水沟清淤、外运 | m | 400 | 10 | 4000.00 |  |
| **2.19** | **排水沟清淤（百岁李水库）** | **m** | **220** |  | **2200.00** |  |
| 2.19.1 | 排水沟清淤、外运 | m | 220 | 10 | 2200.00 |  |
| **2.20** | **排水沟维修（百岁李水库）** | **m** | **30** |  | **3342.41** |  |
| 2.20.1 | 现状破损排水沟拆除、外运 | m3 | 5.4 | 81.8 | 441.72 |  |
| 2.20.2 | C25砼排水沟（含模板） | m3 | 5.4 | 535.6 | 2892.24 |  |
| 2.20.3 | 闭孔泡沫板 | m2 | 0.44 | 19.2 | 8.45 |  |
| **2.21** | **排水沟清淤（红琊湖水库）** | **m** | **180** |  | **1800.00** |  |
| 2.21.1 | 排水沟清淤、外运 | m | 180 | 10 | 1800.00 |  |
| **2.22** | **排水沟维修（红琊湖水库）** | **m** | **40** |  | **4456.61** |  |
| 2.22.1 | 现状破损排水沟拆除、外运 | m3 | 7.2 | 81.8 | 588.96 |  |
| 2.22.2 | C25砼排水沟（含模板） | m3 | 7.2 | 535.6 | 3856.32 |  |
| 2.22.3 | 闭孔泡沫板 | m2 | 0.59 | 19.2 | 11.33 |  |
| **2.23** | **排水沟清淤（红星水库）** | **m** | **260** |  | **2600.00** |  |
| 2.23.1 | 排水沟清淤、外运 | m | 260 | 10 | 2600.00 |  |
| **2.24** | **排水沟清淤（小石塘水库）** | **m** | **120** |  | **1200.00** |  |
| 2.24.1 | 排水沟清淤、外运 | m | 120 | 10 | 1200.00 |  |
| **2.25** | **排水沟清淤（小刘水库）** | **m** | **180** |  | **1800.00** |  |
| 2.25.1 | 排水沟清淤、外运 | m | 180 | 10 | 1800.00 |  |
| **2.26** | **排水沟清淤（蒋坝水库）** | **m** | **150** |  | **1500.00** |  |
| 2.26.1 | 排水沟清淤、外运 | m | 150 | 10 | 1500.00 |  |
| **2.27** | **排水沟清淤（科王水库）** | **m** | **150** |  | **1500.00** |  |
| 2.27.1 | 排水沟清淤、外运 | m | 150 | 10 | 1500.00 |  |
| 2.28 | 排水沟清淤（三星水库） | m | **160** |  | **1600.00** |  |
| 2.28.1 | 排水沟清淤、外运 | m | 160 | 10 | 1600.00 |  |
| **2.29** | **排水沟维修（三星水库）** | **m** | **20** |  | **2228.21** |  |
| 2.29.1 | 现状破损排水沟拆除、外运 | m3 | 3.6 | 81.8 | 294.48 |  |
| 2.29.2 | C25砼排水沟（含模板） | m3 | 3.6 | 535.6 | 1928.16 |  |
| 2.29.3 | 闭孔泡沫板 | m2 | 0.29 | 19.2 | 5.57 |  |
| **2.30** | **排水沟清淤（小谭水库）** | **m** | **620** |  | **6200.00** |  |
| 2.30.1 | 排水沟清淤、外运 | m | 620 | 10 | 6200.00 |  |
| **2.31** | **排水沟维修（小谭水库）** | **m** | **80** |  | **8913.02** |  |
| 2.31.1 | 现状破损排水沟拆除、外运 | m3 | 14.4 | 81.8 | 1177.92 |  |
| 2.31.2 | C25砼排水沟（含模板） | m3 | 14.4 | 535.6 | 7712.64 |  |
| 2.31.3 | 闭孔泡沫板 | m2 | 1.17 | 19.2 | 22.46 |  |
| **2.32** | **排水沟清淤（刘程水库）** | **m** | **320** |  | **3200.00** |  |
| 2.32.1 | 排水沟清淤、外运 | m | 320 | 10 | 3200.00 |  |
| **2.33** | **排水沟清淤（龙岗水库）** | **m** | **80** |  | **800.00** |  |
| 2.33.1 | 排水沟清淤、外运 | m | 80 | 10 | 800.00 |  |
| **2.34** | **排水沟维修（龙岗水库）** | **m** | **20** |  | **2228.21** |  |
| 2.34.1 | 现状破损排水沟拆除、外运 | m3 | 3.6 | 81.8 | 294.48 |  |
| 2.34.2 | C25砼排水沟（含模板） | m3 | 3.6 | 535.6 | 1928.16 |  |
| 2.34.3 | 闭孔泡沫板 | m2 | 0.29 | 19.2 | 5.57 |  |
| **3** | **溢洪道** |  |  |  | **160629.74** |  |
| **3.1** | **青草洼水库溢洪道** |  |  |  | **133011.06** |  |
| 3.1.1 | 拆除现状陡坡消力池、外运 | 项 | 1 | 500 | 500.00 |  |
| 3.1.2 | 土石方开挖 | m3 | 101.58 | 1.5 | 152.37 |  |
| 3.1.3 | 土石方回填 | m3 | 41.58 | 12.6 | 523.91 |  |
| 3.1.4 | 砂石反滤层（碎石200mm、粗砂150mm、中细砂150mm） | m3 | 40.71 | 151.8 | 6179.78 |  |
| 3.1.5 | 陡坡消力池C15混凝土垫层（含模板） | m3 | 14.24 | 465.1 | 6623.02 |  |
| 3.1.6 | C25钢筋混凝土陡坡消力池（含模板） | m3 | 124.78 | 545.6 | 68079.97 |  |
| 3.1.7 | 钢筋制作、安装 | t | 11.03 | 4490.3 | 49528.01 |  |
| 3.1.8 | 止水（橡胶止水带） | m | 23 | 40 | 920.00 |  |
| 3.1.9 | φ50排水孔@1000，土工布裹头 | 个 | 72 | 7 | 504.00 |  |
| **3.2** | **余洼水库溢洪道** |  |  |  | **27618.69** |  |
| 3.2.1 | 拆除现状陡坡消力池、外运 | 项 | 1 | 500 | 500.00 |  |
| 3.2.2 | 土石方开挖 | m3 | 81.58 | 1.5 | 122.37 |  |
| 3.2.3 | 土石方回填 | m3 | 31.58 | 12.6 | 397.91 |  |
| 3.2.4 | 碎石垫层（100mm厚） | m3 | 9.81 | 151.8 | 1489.16 |  |
| 3.2.5 | 砂石反滤层（碎石200mm、粗砂150mm、中细砂150mm） | m3 | 6.25 | 151.8 | 948.75 |  |
| 3.2.6 | C20混凝土锁块护坡（100mm厚） | m3 | 7.99 | 786.9 | 6287.33 |  |
| 3.2.7 | 陡坡消力池C15混凝土垫层（含模板） | m3 | 0.39 | 465.1 | 181.39 |  |
| 3.2.8 | C25钢筋混凝土陡坡消力池（含模板） | m3 | 13.34 | 545.6 | 7278.30 |  |
| 3.2.9 | C20混凝土压顶及格梗（含模板） | m3 | 4.5 | 496.8 | 2235.60 |  |
| 3.2.10 | C20混凝土护坦（含模板） | m3 | 5.4 | 533.1 | 2878.74 |  |
| 3.2.11 | 钢筋制作、安装 | t | 1.12 | 4490.3 | 5029.14 |  |
| 3.2.12 | 止水（橡胶止水带） | m | 5 | 40 | 200.00 |  |
| 3.2.13 | φ50排水孔@1000，土工布裹头 | 个 | 10 | 7 | 70.00 |  |
| **4** | **合计** |  |  |  | **273294.87** |  |